中煤华晋集团晋城热电有限公司

项目名称：  高压电动机轴承室刷镀

技术规范

(技术联系人：刘会生 联系方式：0356-6968687 )

技术规范

一、项目名称

高压电动机轴承室刷镀

- 项目范围及概况

发电机组检修期间对高压电动机磨损严重的轴承室进行刷镀，修复轴承室与轴承的配合度。刷镀的价格以平方厘米计价，预计刷镀轴承室5台，刷镀总面积不超过4500平方厘米，刷镀价格以最终刷镀后的结算单为依据。

- 项目实施方式及过程技术要求

- 刷镀地点为报价单位检修车间；电机端盖与轴承室的往返运输费用由报价单位负责。

- 喷镀材料应与轴承室材料一致。

- 项目工期：本项目需分批次完成，服务期为1年。单次工期自通知之日起4天内完成。

- 项目实施后达到的质量标准及验收标准

1、高压电机的轴承室刷镀。采用热喷镀技术将轴承室重新刷镀到与配合轴承﹢20μm的范围。

2、高压电机轴承室刷镀完成安装后，电机运行正常。

- 项目安全健康环保要求

无

- 资质要求

1、具有企业独立法人资格，具有有效履行合同的能力；

2、本标段不接受任何形式的联合体投标。

- 结算方式

本项目完成后，报价单位按照结算单的总价提供100%的增值税专用发票（报价时注明税率）和100%的财务收据，询价单位审核无误后予以支付。

- 报价明细

| 序号 | 名称 | 刷镀每平方厘米单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压电动机轴承室刷镀 |  |

- 供应商廉洁承诺书

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

年    月    日