中煤华晋集团晋城热电有限公司

项目名称：厂内氨气报警器在线检验

技术规范

（技术联系人：赵光临 联系方式：0356-6968727）

技术规范

一、项目名称

厂内氨气报警器在线检验

- 项目范围及概况

对中煤华晋集团晋城热电有限公司厂内10台氨气报警器及3台手持式氨气检测仪在线校验；项目包括外部宏观检查、探头检验、报警动作值试验鉴定。设备具体情况如下：

|  | 名称 | 型号 | 用途 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨泄漏检测仪 | FGM-3300 EC/NH3 | 卸氨槽车区泄漏气体含量检测 | RAE华瑞科学仪器（上海）有限公司 |
| 2 | 氨泄漏检测仪 | FGM-3300 EC/NH3 | 压缩机组泄漏气体含量检测 | RAE华瑞科学仪器（上海）有限公司 |
| 3 | 氨泄漏检测仪 | FGM-3300 EC/NH3 | 1#液氨储罐区泄漏气体含量检测 | RAE华瑞科学仪器（上海）有限公司 |
| 4 | 氨泄漏检测仪 | HA2X-600NH3 | 2#液氨储罐区泄漏气体含量检测 | 美国MRL公司 |
| 5 | 氨泄漏检测仪 | HA2X-600NH3 | 液氨蒸发区泄漏气体含量检测 | 美国MRL公司 |
| 6 | 氨泄漏检测仪 | FGM-3300 EC/NH3 | 气氨缓冲区泄漏气体含量检测 | RAE华瑞科学仪器（上海）有限公司 |
| 7 | 氨泄漏检测仪 | FGM-1310 | #1炉A侧氨泄露检测仪 | RAE华瑞科学仪器（上海）有限公司 |
| 8 | 氨泄漏检测仪 | HA2X-600NH3 | #1炉B侧氨泄露检测仪 | 美国MRL公司 |
| 9 | 氨泄漏检测仪 | HA2X-600NH3 | #2炉A侧氨泄露检测仪 | 美国MRL公司 |
| 10 | 氨泄漏检测仪 | FGM-3300 EC/NH3 | #2炉B侧氨泄露检测仪 | RAE华瑞科学仪器（上海）有限公司 |
| 11 | 氨泄漏检测仪 | AR8500 | 手持式氨泄漏检测 | 希玛仪表 |
| 12 | 氨泄漏检测仪 | AR8500 | 手持式氨泄漏检测 | 希玛仪表 |
| 13 | 氨泄漏检测仪 | AR8500 | 手持式氨泄漏检测 | 希玛仪表 |

- 项目实施方式及过程技术要求

1、在中煤华晋集团晋城热电有限公司现场在线校验。

2、报价方所使用的标准气体必须达到国标精度。

3、工期：自通知之起3天内完成在线校验工作，校验完成后10天内出具校验报告。

- 项目实施后达到的质量标准及验收标准

报价方检验完毕后须提供氨气报警器在线检定报告。报告注明合格或不合格，并有相应参数记录。

- 项目安全健康环保要求

无

- 资质要求

- 报价方必须具备企业独立法人资格，具有有效履行合同的能力；

- 报价方必须具有CNAS实验室认可证书，认可范围包含氨气检测仪；

3、本项目不接受任何形式的联合体参与报价。

- 结算方式

现场检定完毕，报价方开具合同总价100%的增值税专用发票，询价方审核无误后支付合同总价的100%。

- 报价表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂内氨气报警器在线检验 | 台 | 10 |  |  | 报价时注明税率 |
| 2 | 手持式氨气检测仪 | 台 | 3 |  |  | 报价时注明税率 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

- 供应商廉洁承诺书

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

年    月    日