中煤华晋集团晋城热电有限公司

项目名称：绝缘子喷涂

技术规范

（技术联系人：刘会生0356-6968687）

技术规范

- 项目名称

绝缘子喷涂

- 项目范围及概况

完成220KV兴珏 I线、II 线绝缘子防污闪喷涂。喷涂绝缘子共 12串，每串18片绝缘子，共216片。喷涂材料使用PRTV-II型喷涂材料。

三、项目实施方式及过程技术要求

- 提供具有电气功能的防污闪PRTV-II型喷涂材料，并提供合格证。

- 提供现场喷涂实施方案；

- 提供现场喷涂服务。

- 喷涂工作人员必须具有高空作业证，

- 项目工期：自通知之日起5日内完成。

四、项目实施后达到的质量标准及验收标准

1、完成兴珏I线、II线绝缘子喷涂工作。

2、线路送电运行正常。

五、项目安全健康环保要求

投标单位必须严格执行国家、行业有关安全健康环保方面规定和标准，同时不低于下列标准：

- 进入现场的工作人员必须完成临时入厂人员安全风险告知、教育培训。

- 必须在现场有业主或者业主委派的专业技术人员监护下工作，否则不得开工。

- 登高作业人员需具有登高作业证，登高作业时必须系好安全带，使用双锁扣的安全带，安全带的检测在有效期内。

- 工作过程中要保护成品，不得损坏设备，否则严肃考核。

六、资质要求

1、报价单位必须具备企业独立法人资格，具有有效履行合同的能力；

2、本项目不接受任何形式的联合体参与报价。

七、结算方式

本项目完成后，报价方提供总价款100%的增值税专用发票（报价时注明税率）和100%的财务收据，询价方审核无误后支付100%的价款。

八、报价明细

报价单位自行列出。

九、供应商廉洁承诺书

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

年    月    日