　


中煤新集刘庄矿业有限公司

 东风井1-4号水源井控制系统安装工程

询 价 文 件
项目编号: GKCG05210069

询 价 人：  中煤新集刘庄矿业有限公司

地    址：  安徽省阜阳市颍上县   

2021年3月

第一章  询价公告
项目编号：GKCG05210069
类    别：询价公告

开标时间：另行通知

中煤新集刘庄矿业有限公司（以下简称“询价人”），关于东风井1-4号水源井控制系统安装工程组织公开询价采购，欢迎符合条件的潜在服务商前来报名。

一、项目概况与询价范围

1.受刘庄煤矿东风井共有4座水源井，需要安装1套集控系统，通过无线传输实现与已有的东风井日用消防泵房控制中心进行双向通讯，并对水源井水泵进行控制。具体内容详见技术要求；
2.资金来源：企业自筹；

3.服务期：30天；
4.服务地点：刘庄煤矿。
二、报价人的资格要求

1.报价人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，有履行合同的能力， 具备一般纳税人资格；

2.报价人必须具备电力行业承装三级（含三级）及以上或机电安装工程专业资质二级（含二级）以上资质，并有相关业绩；

3.报价人具有良好的企业经营、资信状况，无不良经营业绩；

4.本次询价不接受联合体报价。

注：（各单位网上报名上传资质材料时，必须上传相关业绩资料，否则不予以通过）
三、询价报名和询价文件获取

1.询价报名流程：

1）报价人必须在“中煤招标网”（http://www.zmzb.com）上免费注册成为会员；

2）报价人点击本招标公告下方 “我要报名”链接；

3）报价人根据页面提示上传报名资料，并提交项目联系人等信息；

4）报价人查看报名初审结果，审核通过后即可下载询价文件。

2.领取询价文件时，需交纳投标保证金人民贰仟元整(保证金交款应从投标单位基本账户中转出，否则后果自负)，在未接到项目经理电话通知前请勿缴纳保证金。
投标保证金交纳方式：

转账方式：(不接受现金及现场交款)

单位名称：中煤新集刘庄矿业有限公司

开户行：中国银行股份有限公司颍上支行
帐号：175201473814

开户行地址：阜阳市颍上县

报名时间：2021-3-3 至2021-3-6 
四、报价文件递交

报价文件递交按通知要求时间截止前，地点为安徽省安徽省阜阳市颍上县古城乡刘庄煤矿经营办合同预算，未按时递交的报价文件将被拒绝。

五、发布公告的媒介

本询价公告在中国采购与招标网、中煤招标与采购网发布。
六、询价人

询 价 人：中煤新集刘庄矿业有限公司
    地    址：安徽省阜阳市颍上县古城乡刘庄煤矿

商务联系人：马工   

电   话：0554-8665088  

    邮  箱: 373856692@qq.com        




第二章  报价须知
一、服务范围及要求

见询价公告、技术要求及合同主要条款说明。

二、报价要求

价格：合同价格为固定总价。响应人报价时, 报出费用明细；应按报价单中列示的项目逐项报价，原则上不得出现空缺项。若没有列全的项目，视其价格已包含在其它报价项目中。报价提供纸质和电子版（用U盘拷贝）两种。所交电子版及其他文件一律不退。

   三、响应文件的编制

1、获准参加询价的单位应当按照询价文件的要求编制响应文件，响应文件应当对询价文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、响应文件由商务、技术、价格和其他部分组成。

四、响应文件的份数和签署

1、响应文件应按照询价文件规定的内容和顺序，使用黑色墨水打印或书写，加盖法人单位公章和法定代表人印章或其代理人的印章。响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、响应单位全称、地址、电话、传真等。

2、响应文件一式三份，一正两副，电子版一份（U盘）。

五、响应文件递交

1、响应单位应当在要求的截止时间前，将询价响应文件送达规定地点。

2、响应文件应密封包装，封面注明：报价文件编号、参加报价单位名称、地址、电话和传真，封口处加盖参加询价单位公章。

六、询价

1、询价小组：询价小组由发包单位代表和相关专家共3人（或以上）单数组成。

2、询价程序：

（1）实质性响应审查。询价小组依据询价文件的规定，从参加报价单位递交的响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。未对询价文件做实质性响应的，不得进入具体询价程序。

（2）询价小组所有成员以报价单位就技术、商务方案等内容询价。

（3）询价文件如有实质性变动的，询价小组将以书面形式通知参加报价的单位。

（4）询价工作根据具体情况可能进行一至三轮或更多。

（5）询价小组根据综合打分情况，推荐2名候选人或最终确定成交承包单位。

3、综合打分法

对符合要求的询价响应文件进行详细评审、打分。评议内容主要包括询价响应单位综合实力、服务期、方案、报价等。询价文件中所要求提供的证明文件或材料必须是真实可靠的，并在询价响应文件中提供复印件。
A评分分值：
实施方案                                       20分

服务经验及业绩                                 10分

人员配置及保证措施                             10分

企业规模实力及信誉                             10分
报价                                           50分

B评分细则

	评分项目
	评分标准
	标准分
	备注

	技术商务部分

（50分）


	实施方案
	实施方案工作范围清晰，质量管理和保证措施完善，技术管理和保证措施周密，进度管理和保证措施合理，综合管理和保证措施完备。
	20
	

	
	服务经验及业绩
	近三年承担过类似项目的业绩，有一个得5分，最多得10分，未提供0分。
	10
	

	
	人员配置及保证措施
	项目机构设置分工明确，项目管理人员配备合理，各工种人员配备齐全、并持证上岗 
	10
	

	
	企业规模实力及信誉
	企业财务状况良好，规模大、实力强、信誉高，资源优势明显。
	10
	

	投标报价

（50分）
	对投标人的分项报价进行审核得评标价，该项得分满分为50分。以评委会评审的各投标人评标价的平均报价为基准报价。如果投标厂家报价，等于基准报价得40分，每高于基准报价1%，减1分，最多可减10分；每低于基准报价1%加1分，最多可加10分；小数点后保留2位。
	50
	

	合计
	
	100
	


4、成交因素：资格、技术方案、业绩均符合要求的报价最优者,优先考虑成交。

5、询价要求：询价的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与询价有关的一切技术资料、价格或其他信息。

七、合同授予

询价小组采用“能够最大限度满足甲方要求，并且最终报价合理”的方法对竞标人进行综合打分，确定最终成交单位并授予合同。

八、参加询价费用

参加报价单位应承担其编制及递交响应文件所涉及的一切费用。无论结果如何，询价单位对此费用概不负责。
第三章  合同条款及格式
合同编号：ZMXJ-LZ-JSGC-      

    刘庄煤矿东风井1-4号水源井控制系统安装工程

发包方（甲方）：中煤新集刘庄矿业有限公司

承包方（乙方）：

签订地点：安徽省淮南市田家庵区

签订时间：    年  月  日

发包方(甲方)：中煤新集刘庄矿业有限公司

承包方(乙方)：                                                    
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。现刘庄煤矿东风井1-4号水源井控制系统安装工程由          施工，双方就本建设项目施工事项协商一致，订立本合同。

第一条    项目概况

一、项目名称：刘庄煤矿东风井1-4号水源井控制系统安装工程

二、项目地点：安徽省阜阳市颍上县刘庄煤矿。

三、项目内容及工期：

1、项目主要内容：刘庄煤矿东风井共有4座水源井，深井泵安装井下80米处，每座水源井配套1台现场控制站，安放在水源井泵房内，主要实现水源井水泵的运行参数、工艺参数及电气参数的检测；通过无线传输实现与已有的东风井日用消防泵房控制中心双向通讯，将检测参数传至控制中心，控制中心接收信号，并对水源井水泵进行控制。（项目具体内容详见技术协议）
2、工期 30 天，具体开工日期以甲方批准的开工报告为准。

四、由于以下原因影响施工，经双方协商签字后，导致的误工和设备闲置由施工方自行承担费用，但施工工期予以顺延：

（一）不可抗力而被迫停工的；

（二）重大设计变更而不能继续施工的；

（三)甲方其他因素影响而被迫停工的。

第二条    承包方式

承包方式：包工包料。该项目不准分包或转包，否则甲方有权终止该合同，取消乙方今后的竞标资格。

第三条    项目质量及技术要求

一、必须符合国家颁发的现行有关规程、规范、规定，必须严格执行《煤矿安全规程》；质量必须达到合格。

二、具体技术要求以技术协议（或技术要求）为准。

第四条　　合同价款及其结算与支付

一、合同价款

合同总价款：按       元包干（人民币大写：        ），价款不作任何调整。以上费用包括人工、材料、机械、管理费、施工措施费、安全风险费、9%增值税及其他不可预见费等所有费用。（后附报价明细）
二、价款支付

(一)合同签订，项目开工后，进度款按月结付，当期工程进度款按照实际完成验收合格工程量的85％进行结算，承包人在履行完进度款结算审批手续，且按发包人财务部门要求办理手续后方可支付进度款。

(二)项目竣工验收通过后的 28 日内办理完竣工结算，包括质量奖罚、甲方应扣款项及其它与结算费用有关的项目一并进入结算，一式 4份报甲方主管部门审批。

（三)项目款支付时，乙方必须出具项目结算的增值税发票。价款支付形式：银行转账或银行承兑汇票。

第五条　　双方责任

一、甲方责任

(一)负责项目施工的质量监督、检查、验收工作，按时参加项目月度验收、中间验收及隐蔽验收，并及时办理签证手续，组织竣工验收。

(二)按合同规定办理竣工结算，及时拨付项目进度款。

(三)乙方用电装表计量，电费由甲方驻工地代表协同机电办按实时电价办理结算手续，交由财务部门执行。

(四)指派    同志为甲方驻工地代表，对项目进度、质量及合同履行情况进行及时检查监督，以及与乙方的协调、联系工作。

二、乙方责任

(一)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维护工作。

(二)组织施工管理人员、材料及施工机械进场确保项目如期开工。提供项目所需工器具、吊车、项目车及施工材料等。

(三)编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料成品、半成品以及设备等进场计划(包括月计划)用水、用电计划并送甲方。

(四)根据项目需要，提供和维修施工期间使用的照明、围栏、警示标准等，并负责安全保卫工作。

(五)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。

(六)已竣工项目未交付甲方之前，乙方负责已完项目的保护工作，保护期间发生的损坏，由乙方自费予以修复。

(七)保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（八)服从甲方有关生产、生活、安全等方面的规章制度，接受甲方安全、生产部门对施工质量及安全的监督和检查，对于违规现象或不遵守甲方有关规定的情况按甲方规定的办法给予其罚款，甚至责令乙方停止作业，因其而导致的停工损失由乙方自负。

(九)乙方指派    同志为项目经理，负责整个项目项目的施工管理及与甲方的联系工作，项目经理不得随意变动，特殊情况确须变动时提前三天时间通知甲方。

第六条　　项目质量与保修

一、项目质量必须达到合格。

二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的现行建筑项目规范、规格和标准以及甲方批准的措施进行施工，并接受甲方派驻代表和项目监理人员的监督。

三、乙方应按质量验评标准对项目进行分项、分部项目质量进行评定，并及时将评定结果送甲方。

四、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表，一般质量事故的处理结果应送甲方备案；重大质量事故或涉及结构安全质量问题的处理方案，应经设计单位、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施。

五、项目竣工后，乙方按有关法律、法规及规章的有关规定对项目实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

六、保修期：本项目保修期为： 2 年。质保金为：项目总造价的 3% 。

七、保修期限不因本合同有效期的终止而免除保修责任。

八、属于保修范围、内容的项目，承包人在接到甲方要求保修通知的 3 日内派人现场维修，否则甲方动用质保金委托他人维修。若发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，须立即到达事故现场抢修。

第七条　　施工与设计变更

一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审，作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

二、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

第八条　项目验收

一、竣工项目验收，以国家颁发的现行有关《质量验收规范》、《项目质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定、施工图纸及说明书、技术协议和双方的其他约定等为依据。项目竣工质量经甲方认定的检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。

二、项目竣工验收合格后，甲方方可使用。

第九条 资料归档责任、要求

一、乙方需严格遵守国家有关建设项目文件材料立卷归档的法律、法规，遵守煤矿建设项目档案管理规范、相关文件精神及具体要求；

二、乙方所提供的归档材料应为原件，要求格式规范，内容齐全、完整、准确、系统，标注到位，签章手续完备并满足耐久性要求，所交存的电子文件应与纸质材料一致；

四、乙方在资料整理完善后，甲方档案管理机构审查合格并出具《归档审查表》后，方可到相关部门办理结算，资料未及时移交将不予结算；

五、乙方有义务协助甲方办理档案专项验收，接受档案行政主管部门、甲方档案管理机构及其他部门的监督检查，并按要求整改落实到位。

第十条　　违约责任

一、本合同一经签订，即具备法律约束力，任何一方均不得擅自中止、变更或解除，确有正当理由，需经双方协商达成一致意见后方可变更或解除，任何一方不能或未能全面履行合同即为违约。

二、因乙方原因，乙方中途终止合同或无力继续履行本合同的，视给甲方造成的损失大小和已完工部分的工程量及实际意义，双方另行商定支付款项，由乙方支付，同时乙方承担该工程总价10%的违约金。

三、因乙方原因造成工期延误的按照超出工期每天1%合同价款扣除，因施工质量问题造成返工的乙方需按照甲方技术要求进行完善，返工所导致的工期延误均按照超出工期每天1%合同价款扣除。
第十一条　　施工安全

一、乙方所有施工人员，必须严格执行《煤矿安全规程》和有关安全施工的法令、法规的要求以及甲方的有关安全规章制度，做好安全防范工作，特殊工种须持证上岗，乙方在施工中发生人身安全事故，属于乙方责任的一切费用均由乙方承担，非乙方原因造成的事故由责任方承担。

二、安全管理及责任：本合同签署或履行期内，甲乙双方同时签订《安全生产管理协议书（通用条款）》作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。如甲方管理部门针对项目实施有特殊安全要求的或安全通用条款未尽事宜的，由甲方项目管属单位(项目所在单位、项目管理的生产技术职能部门)、安全管理部门等，在开工前与乙方另行签订《安全生产管理要求》补充约定执行，并自行留存备案，否则项目管属单位有权有责任拒绝乙方进点施工。
第十二条　　纠纷解决办法

本合同未尽事宜参照《合同法》有关条款，发生争议时，双方协商解决，解决不成时，向  合同签订地有管辖权的  人民法院提起诉讼。

第十三条　　附则

一、本合同一式 八 份，其中正本两份，甲乙双方各执 一 份，副本 六 份，具有同等法律效力。

二、本合同自双方代表签字并加盖双方公章后生效，项目竣工验收符合要求并移交，结清项目款后终止。

甲方（公章）：　　　　　　　　　　　 乙方（公章）：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　委托代理人：

开户行：中国银行颍上支行            开户行： 

账号：1752 0147 3814                账号：

第四章  技术要求 
东风井1-4号水源井控制系统安装
技术规格书

一、概况

刘庄煤矿东风井共有4座水源井，深井泵安装井下80米处，每座水源井配套1台现场控制站，安放在水源井泵房内，主要实现水源井水泵的运行参数、工艺参数及电气参数的检测；通过无线传输实现与已有的东风井日用消防泵房控制中心双向通讯，将检测参数传至控制中心，控制中心接收信号，并对水源井水泵进行控制。

主要工程量

1、东风井1-4号水源井泵房内共安装4台PLC控制柜并加工底座（柜体尺寸700x600x400）；4套投入式液位计安装在深井泵（井下80米处）上；4只压力变送器；4只超声波流量计安装在泵房内出水管上；4套无线天线（安装在水源井泵房上）。

2、东风井场地日用消防泵房屋顶安装1套定向天线并加工2米高天线铁架，在消防水池内安装2只二线制超声波液位计和2只水力遥控浮球阀（DN300)。
3、设备安装结束后，负责集控系统调试运行，包含水源井泵房里4台变压器SC10-50/10智能型温控仪的调试。

三、安装前的准备工作

1、施工前认真编写安全技术措施，并进行技术交底，确保施工前的计划方案的正确无误。
2、施工单位购置的材料要符合国家标准，并有产品合格证。

四、技术要求

1、系统功能：检测水源井深水井泵出口压力、检测深水井的水位液位、检测深井水泵电流、电压、检测深水井泵状态参数、根据水池水位进行开停机组，将数据上传到泵房集控系统，水源井与集中控制室的通讯采用MDS2710系列工业无线通讯模块。

2、按设备厂家要求、产品使用说明书以及有关标准规范进行接线，接线后应对各回路进行校线检查。电缆进入设备处两侧必须系上标有电缆代号的正规标牌，标牌字样必须工整清楚、不褪色。

3、泵房内的电控设备外壳要求可靠的接地，接地电阻小于1欧姆，否则应增加人工接地。屏蔽信号电缆剥开长度不大于10mm，并应可靠接地。

4、工程安装调试结束后，经矿方组织相关单位验收合格后，方可确认竣工。
五、其他
1、工期：施工工期30天，工程竣工具备使用条件；具体开工日期以矿方批准的开工报告为准，各种资料必须与工程进度同步。

2、矿方提供4台PLC控制柜设备，施工单位需采购安装4套投入式液位计、4只压力变送器、4只超声波流量计（外夹式）、2只二线制超声波液位计、4套无线天线、1套定向天线、电缆YJV-1000 4×4共50米、控制电缆 KVV-500 4×1.5共200米、控制电缆 KVV-500 8×1.5共200米、视频线SYV-75共100米、线槽、角铁等。

3、施工中严格按设备厂家的要求进行施工，遇到的各种问题未明确的技术要求，由双方协商解决。

4、工程质量必须符合《煤矿安装工程质量检验评定标准》、《GB50946-2013煤矿设备安装工程质量验收规范》及相关标准执行，工程质保期为2年，自竣工验收合格之日起计算。
第五章  询价响应文件（格式）

（封      面）

xxxxxx项目

询价响应文件

（项目编号：CCTC    ）

报        价       人（公章）:

法定代表人或委托代理人（签字）:

日期：__________年__________月____________日

一、响应函

致中煤新集刘庄矿业有限公司：

1、根据已收到的项目编号为         的                项目的询价文件，我单位经研究上述项目询价文件的各项条款后，我方愿以人民币        元（大写       元，含       增值税）的总价，按询价文件要求向甲方提供服务。

2、我方承诺服务期为            。 

3、我们确认已全面熟悉理解并接受询价采购文件的全部内容和要求，并承担依据询价采购文件应予考虑的相应风险。
4、我方竞标保证金的退还请寄：（以下信息非常重要必须填写！）

帐户名称： 

帐号：   

开户行：  

响应单位：(盖章) （以下信息非常重要必须填写！）                                

 单位通讯地址：

 邮编：

 电话：

联系人：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

日期：      年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书申明：我      （姓名）系       (响应单位名称)的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                组织的            项目的询价活动。代理人在询价全过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
 代理人无转委托权，特此委托。
代理人：            性别：            年龄：            
单位：              部门：            职务：            
响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年        月          日

附：
	（代理人身份证复印件粘贴处）


三、 报价一览表

单位名称：                                               项目编号：             

	序号
	名称
	报价（元）
	服务期
	声明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合计
	小写：                    元；大写：                  元


响应单位：（公章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年        月          日

                       四. 偏离表

4.1 技术规格偏离表

项目编号：

	序号
	名称
	招标文件

条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	


竞标人名称： _____________________

竞标人代表签字盖章：________________ 

4.2 商务条款偏离表

项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


竞标人名称： _____________________

竞标人代表签字盖章：________________

五、资质证明文件

 单位简介。

 有效期内的营业执照、税务登记证及其他相关证书等。
 参加报价单位法人给报价代表人的授权委托书。

 响应单位对标书的承诺函及有关质量保证体系的认证资料。

5． 最近三年资产表、损益表及经营状况。（尽可能提供）
6． 银行资信证明。

7． 该规格的业绩及目前正在执行的合同情况。

8． 最近三年经济行为受到起诉情况。

9、 其他有关文件和相关资料。

                六、供应商廉洁承诺书
供需双方廉洁互保协议

买方： （以下简称甲方）

卖方： （以下简称乙方）

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条 甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外） ，不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条 甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条 乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、 婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.其它违反廉洁规定的行为。

第四条 甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条 乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额 50%的违约金，列入永久禁入中煤市场黑名单。

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入中煤市场黑名单。

第六条 本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履约期一致。

甲方： （盖章）                         乙方： （盖章）

授权代表： （签字）                     授权代表： （签字）

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：
供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方： （盖章）

                            授权代表： （签字）

                       地址：

          电话：

年      月     日

七、其它说明

除上述文件外，其它能证明报价人符合响应条件和具有履行合同的能力的资料或报价人认为需要说明的其他问题。
PAGE  
5

